|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VoletESQUISSESBalayage efficace de l’air dans une pièceQuestions de compréhension | |  |  | | --- | --- | | Q. 01 | Nommer les **deux principes de base** à respecter lors de la disposition des conduits et grilles d’alimentation, ainsi que ceux de retour? | |  | |   -------------------------------------------------------------------------------------------------   |  |  | | --- | --- | | Q. 02 | Définissez le terme : « ***en quinconce***» | |  | |   ------------------------------------------------------------------------------------------------   |  |  | | --- | --- | | Q. 03 | Laquelle de ces deux dispositions est acceptable? | |  | |   -------------------------------------------------------------------------------------------------   |  |  | | --- | --- | | Q. 04 | Laquelle de ces deux dispositions est acceptable? | |  | |   ------------------------------------------------------------------------------------------------ |